吉藁公司招标文件

一：招标目的

为提高采购质量、缩短采购周期，拟定对部分标准通用材料实行年度价格招标制。

二：具体要求

1、要求投标方的资质、手续及各类证件必须合法有效，并且注册成为吉林化纤集团有限责任公司电子商务平台正式供应商。

2、本次招、投标实行年度制，封标时选定所招物资的生产厂家、品牌要求、规格型号、质量标准、价格和供货渠道，在招标年度内不随意变动。

3、在供货年度内，如遇市场行情变化，导致市场价格较招标价格上下浮动在5%以上者，供货价格可重新招标确定。

4、在中标年度内，中标方按照我公司要求时间分批分期供应中标物资。

5、中标方在接到招标方供货通知后，应在7个工作日内将所供物资保质保量及时送到招标方库房，如遇特殊情况不能按期按要求交货时，提前通知招标方。

6、付款方式：物资验收合格并开具17%全额增值税后，根据所供物资金额，分期分批付款，金额的10%做为质保金留存一年。

7、中标年度内，如因一方不能正常供应或接收物资时，应提前3个月以书面形式通知另一方，双方协商解决。

8、投标期限：7个工作日。

9、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com

三：投标价格及质量要求

1、投标书中的报价为招标清单中所有物资的真实报价，最低报价不能作为中标的唯一依据。

2、供应商所提供的货物必须为原生产厂家的全新产品，物资质量必须达到国家或部颁标准，严禁提供假冒伪劣物资。

四：考核办法

1、在规定的质保期内，供应商对所供物资由于制造或材料缺陷而发生的任何损失负责。

2、在供货期间，供应商如果提供假冒伪劣物资或所供物资达不到规定的使用周期，发现一次，我公司将提出书面警告，提示供应商进行整改，将所供有质量问题的物资换为合格物资，并按有质量问题物资价值的20%进行罚款，罚款直接从货款中扣除。

3、发现第二次质量反馈，我公司将提出书面严重警告，提示供应商进行整改，将所供有质量问题的物资换为合格物资，并按有质量问题物资价值的50%进行罚款，罚款直接从货款中扣除，六个月内不予付款。

4、发现第三次质量反馈，我公司按有质量问题物资价值的2倍进行罚款，罚款直接从货款中扣除，清除供应商队伍，并且三年内不予付款。

五、联系方式:  电话15633532701   传真0311-88041927

河北吉藁化纤有限责任公司报价清单（仪表2015）

2015年5月21日

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 生产厂家 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压力表 | Y-100 0-0.25MPa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-100 0-1MPa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-100 0-1.6MPa M20*1.5 | 块 | 20 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-100 0-4MPa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-100 0-40MPa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-0.1MPa M20*1.5 | 块 | 15 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-0.4MPa M20*1.5 | 块 | 20 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-0.6MPa M20*1.5 | 块 | 40 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-1MPa M20*1.5 | 块 | 80 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-1.6MPa M20*1.5 | 块 | 90 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-2.5MPa M20*1.5 | 块 | 15 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-4MPa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
| - 13 | 压力表 | Y-150 0-6MPa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
| - 14 | 压力表 | Y-150 0-10MPa M20*1.5 | 块 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-16MPa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-25MPa M20*1.5 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表 | Y-150 0-40MPa M20*1.5 | 块 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 隔膜压力表 | YMF-100/Z/B/1.6MPa/50-1.0/4.0HGJ46 | 块 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 隔膜压力表 | YMF-100/Z/B/2.5MPa/50-1.0/4.0HGJ46 | 块 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 隔膜压力表 | YMF-100/Z/B/1.0MPa/50 | 块 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 耐振隔膜压力表 | YNMF-100/Z/MF(316+F4)/F/0.6MPa/50-1.0/4.0HGJ46 | 块 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电接点压力表 | YXC-150 0-0.25MPa M20*1.5 | 块 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 耐震电接点压力表 | YXC-100 40MPa | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 耐震电接点压力表 | YXC-100 0-25MPa | 块 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 耐震电接点压力表 | YXC-150 0-0.6Mpa | 块 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力真空表 | YZ100 -0.1-0MPa M20*1.5 | 块 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能差压变送器 | 1151DP5E22B3 0-100KPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能差压变送器 | PMD230-KC3F2EA3C[GT2]0-25KPA | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 差压变送器 | CECC-640G 0-100KPa | 块 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 差压变送器 | SDT243-1CS2-A1DN/G61 0-160KPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 差压变送器 | 1151 0-20kPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 差压变送器 | HGBCI 4-20mA ±300Pa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 差压变送器 | SP1151-6-0KPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 差压变送器 | CECC-420G 0-6KPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | 量程：0~40KPa，电气接口：1/2“NPT；HART协议；4~20mA两线制 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | 量程：0~100KPa，电气接口：1/2“NPT；HART协议；4~20mA两线制 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | PMC534-11FA2F6G1G[T] 0-1.0MPA G2A(外螺纹) | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | 1151 0-20KP | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | WT2000DP4J 0-30KP | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | 1151 0-4000KP | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | 1151 0-400KP | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | PMC534-11FA2A3F1 0-0.2MPa(M60×2) | 块 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | WP-BAGP7I23M3B1JS5 0-1.6MPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | AO910IE3RI 0-0.6MPa | 块 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | AO910IE3RI 0-2.4MPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力变送器 | AO910IE3RI 0-1.6MPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 单法兰压力变送器 | 1151GP7E23M1 0-1MPa | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 绝对压力变送器 | PMC133-0.1-0 外螺纹M20*1.5 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 信号变送器 | BM-DIS/I | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 信号变送器 | BM-DI/II | 个 | 15 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 真空变送器 | PMC133 ER1F2P6F207 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 氨压真空表 | YZA-150 0-2.4MPa M20*1.5 | 块 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 乙炔减压器 | YQE-0.3 0.25Mpa~4Mpa | 套 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 氧气减压器 | YQY-06 2.5Mpa~25Mpa | 套 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力控制器 | MPC250 0-25MPa | 个 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 称重传感器 | YZ201-20t | 个 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 称重传感器 | TSC-1000 | 个 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 称重传感器 | BSS-500kg | 个 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 称重传感器 | TSH 500kg | 个 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 称重传感器 | SBC 500kg | 个 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS401 L75 0-150-1 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS401 L100 0-200 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS401 L350 0-100 | 支 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS401 L500 0-100 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L75 0-150 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L100 0-50 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L100 0-150 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L100 0-200 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L150 0-150 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L200 0-200 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L250 0-50 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L400 0-200 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS401 L100 0-300 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS-401 L100 0-150 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS-485-JC-3/4NPT-300 0-100℃ | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L=200 0-150 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS411 L=100 0-100 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS401 L200 0-100 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS-401 L=300mm 0-150℃ | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS-401 L=200mm 0-200℃ | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS401 L150 0-100 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS-411/0-100℃-LA120 | 块 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSSX L70 0-100℃ | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS-501 0-200℃ L=200 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS401 L100 0-100 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSS-401 插入400mm 0-200℃ | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计 | WSSB-401 L150 0-300 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 热电阻 | WZP-230 L=100 | 支 | 8 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铂电阻芯 | WZP-010 Pt=100 L=3000mm | 支 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铂电阻芯 | WZP-010 Pt=100 L=2000mm φ4×20 | 支 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铠装热电阻体芯 | WZPK-Pt100 L=1000 | 支 | 15 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铂热电阻 | WZP-230 L=100 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 铂热电阻 | WZP-220 Pt100 L=400 l=250 Φ=16 | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 热电阻温度变送器 | MX-SBW Pt100 L=100 | 台 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 热电阻温度变送器 | MX-SBW Pt100 L=200 | 台 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防腐热电阻体 | WZPF-530 PT100 L=400*250 | 个 | 15 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防腐热电阻体 | WZPF-530 PT100 L=400*200 | 个 | 15 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防腐热电阻体 | WZPF-430 PT100 L=400*250 DN50法兰 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 防腐热电阻体 | WZPF-430 PT100 L=350*200 DN50法兰 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 高铝质护套热电偶 | WRN-320 L=1150 | 支 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 耐磨热电偶 | WIKTV-=131 L=1000mm 要求耐高温部分长300mm | 支 | 15 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双支热电偶芯 | WRN2-K L=500mm | 支 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 一体化温度变送器 | WZPB-230 400-250 | 台 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-40(250-2500L/h) | 件 | 3 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-25 | 件 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-15（25-250l/h) | 件 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-50 600-6000L/h | 件 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-100F DN100 8～40m3/h | 件 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-10 10-100L/h | 个 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-80 | 件 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-40F | 台 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-25F | 台 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 玻璃转子流量计 | LZB-50F | 台 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 一体化孔板流量计 | ZLYK10Z22AE/2/Y | 套 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 一体化孔板流量计 | ZHYK30X23G-DNN | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 一体化孔板流量计 | ZHYK40X23NNN | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 一体化孔板流量计 | ZHYK35X23NNN | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能流量表 | DZJ-803B-GBK | 台 | 6 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 旋翼式水表 | DN50 法兰连接 | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 旋翼式水表 | DN100 法兰连接 | 台 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 旋翼式水表 | DN40 法兰连接 | 个 | 3 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 旋翼式水表 | DN80 法兰连接 | 个 | 5 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 旋翼式水表 | DN150 法兰连接 | 个 | 3 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 旋翼式水表 | DN125 法兰连接 | 台 | 6 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能流量积算仪 | DZJ-803B/GBP | 块 | 8 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 称重显示仪 | XK3190-D9 | 台 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 称重显示仪 | XK3123 PTPN-1000-023 | 台 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 数字显示仪 | HR-WP-XC803-01-25-HL-PT | 台 | 35 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 数字显示表 | AI501A 250欧标准电阻 | 台 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 数字调节器 | UT550-00 | 个 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 数字调节器 | UT550-01 | 台 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 称重传感器 | TSC-50 | 个 | 2 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 不锈钢针型阀 | J23W-160PDN15 | 台 | 45 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 不锈钢针型阀 | J23W-160PDN6 | 个 | 60 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 不锈钢针型阀 | J23W-320PDN15 | 个 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表接头 | M20*1.5 | 只 | 50 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表接头 | 一头M20*1.5内螺纹一头φ10快插 | 只 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 压力表弯 | 0 | 个 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 不锈钢压力表弯 | 0 | 个 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 热电阻凸台 | M27*2 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速直角接头 | Φ8 | 个 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速直角接头 | Φ10 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速直角接头 | Φ12 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速三通接头 | Φ8 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速三通接头 | Φ10 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速三通接头 | Φ12 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | 一头Φ8 一头M12*1.25 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | Φ10-M12*1.25 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | Φ8-4分外丝 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | Φ12-4分外丝 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | Φ12-3分外丝 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | Φ8-2分外丝 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | Φ8-3分外丝 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | Φ10-3分外丝 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 快速气源管接头 | Φ10-4分外丝 | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 双金属温度计凸台 | M27*2 | 个 | 20 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电磁阀 | DC24 AC220V | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电磁阀 | MFJ6-18K AC220V | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电磁阀 | 4V210-08/24VDC | 个 | 30 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电磁阀 | 4V210-08/24VDC 1/4″1.5-8kg/cm2 | 个 | 20 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 交流干式阀用电磁铁 | MFJ1-5.5 220V | 个 | 10 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 触摸屏 | NS10-TV00（B）-V1 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 聚安脂气源管 | φ8 | 米 | 200 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 聚安脂气源管 | φ12 | 米 | 300 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 聚安脂气源管 | φ10 | 米 | 300 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 聚安脂气源管 | φ16 | 米 | 300 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 气动O型球阀 | ZKRV-16EK-DN50YCD3F | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 气动O型球阀 | ZDRR-16EK-DN50RPD4F | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 气动执行器 | GTD83 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 热电阻四氟护套 | 430F L=250mm Φ16mm | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 热电阻四氟护套 | 430F L=200mm Φ16mm | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 热电阻温度变送器 | MX-SBW Pt100 L=100 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 热电阻温度变送器 | MX-SBW Pt100 L=200 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 温度变送器 | WZPB Pt100 0-100 250/100 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 温度变送器 | WZPB Pt100 0-100 450/300 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 温度变送器 | WZPB Pt100 0-100 150/50 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 温度变送器 | WZPB Pt100 0-100 100/50 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 温度变送器 | WZPB Pt100 0-100 200/60 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 温度变送器 | WZPB Pt100 0-100 350/200 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 现场显示温度变送器 | SY-SBWZ-440 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 涡街流量计 | HLLUGB1310-P2 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电磁流量计 | 4YDL-100FHYL-50 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电磁流量计 | KDLD-1511616102ER1MA | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 电磁流量计 | KDLD-2501613102ER1MA | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 浮子流量计 | Q=3m&sup3;/小时 φ=32 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 一体化超声波液位计 | FMU30-AAHEABGHF | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 法兰式液位变器 | WP-ALT5IA0A23DM3S2 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 多功能保护装置 | QYW-2 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 在线PH检测仪 | YC6311 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 硫化氢探测器 | CGD-FD-H2S | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 二硫化碳探测器 | ES2000T CS2 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 不锈钢针型阀 | J23W-320PDN25 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 智能温控马弗炉炉体 | KSMF?2000 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 马弗炉控制面板 | JZAV-3000 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 哈氏切片器 | Y172 | 台 | 1 |  |  | 17% |  | 国标 |
|  | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

质保期、售后承诺：

注明：以上材料必须为大厂、名牌、国标产品（必须注明品牌或厂家）

投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次维修用仪表采购项目招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

附：报价清单：