投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次锅炉改造高压变频器系统及配电柜招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

河北吉藁化纤有限责任公司报价清单                 2015.10.13

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 标准 | 厂家或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压变频器 | 10KV高压成套变频调速装置，功率900KW，额定电流64.8A | 套 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 2 | 配电柜 | MNS抽屉式宽800㎜深1000㎜高2200㎜ | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 3 | 配电柜 | MNS抽屉式宽600㎜深1000㎜高2200㎜ | 台 | 5 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 4 | 就地控制箱 | 钢制，喷塑，IP54 宽300㎜高400㎜深150㎜ | 台 | 15 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 5 | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1、技术要求、配电图等相关资料请与逯主任、李工联系。

2、中标方需与需方签订正式书面合同。

3、供方负责产品包装、运输至需方仓库验收，以需方验收为准。

4、验收合格供方需开具17%增值税发票。

5、以上物资必须保证符合相应国家标准。

6、供方提供产品安装、运行、维护指导手册、合格证书、出厂检测报告、图纸等相关资料。

7、供货周期：

8、质保期限：

9、付款方式：

10、技术咨询：逯主任：18332012590；李工：15076121676

11、联系方式：15633532701,0311-88041927

12、投标截止日期：2015年10月20日下午17时，投标方请于10月23日上午8∶00携带相关资料到吉藁化纤宾馆四楼供销处现场开标。